РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  февраля 2026 г.							   	№  160

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, расположенных на территории Лахденпохского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», части 9 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения населения Лахденпохского муниципального округа питьевой водой, в условиях чрезвычайных ситуаций при авариях на системах водоснабжения Администрация Лахденпохского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях водоснабжения расположенных на территории Лахденпохского муниципального округа.

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Призыв» и разместить в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа (www.lah-mr.ru).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Лахденпохского муниципального округа по инфраструктуре и ЖКХ.

Глава

Лахденпохского муниципального округа					 Г.И. Тимина

Разослать: дело, МКУ «КИО ЖКХ», отдел ГОиЧС

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Лахденпохского муниципального округа

от « 27 » февраля 2026 года № 160

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, расположенных на территории Лахденпохского муниципального округа

- Общие положения

  - Действие Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, расположенных на территории Лахденпохского муниципального округа (далее – Порядок), распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах водоснабжения, между организацией водоснабжения, осуществляющей деятельность на территории Лахденпохского муниципального округа (далее - ресурсоснабжающая организация), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Лахденпохского муниципального округа.

  - Информирование населения по вопросу возникновения и порядка действий по ликвидации аварийных ситуаций размещается в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа, страницах социальных сетей (группы ВК, Телеграмм каналы), СМИ, объявлениях на бумажном носителе.

  - В Порядке под аварийной ситуацией понимается повреждение или выход из строя систем водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлёкшие:

- прекращение либо существенное снижение объёмов водоснабжения;

- снижение качества питьевой воды;

- причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления водоснабжения.

  - Чрезвычайная ситуация при авариях на водопроводных сетях объявляется, если авария привела к нарушению условий жизнедеятельности 50 человек и более на срок 1 сутки и более 2 суток, согласно Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

  - Основными целями настоящего Порядка являются:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;

- координации действий должностных лиц Администрации Лахденпохского муниципального округа, ресурсоснабжающей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации последствий аварийной ситуации.

  - Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования систем водоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

  - Ресурсоснабжающая организация, предоставляющая услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, должна иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

  - Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Лахденпохского муниципального округа (далее - ЕДДС).

- Взаимодействие ресурсоснабжающей организацией, при ликвидации аварийных ситуаций

  - При возникновении аварийной ситуации на сетях водоснабжения ресурсоснабжающая организация обязана:

    - принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

    - силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

    - оперативно информировать о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации.

    - по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

- Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на сетях водоснабжения

  - При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация (в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС).

  - При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на  сетях водоснабжения, об отключении или ограничении водоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

  - На основании сообщения с места обнаруженной аварии на  сетях водоснабжения, ответственное должностное лицо организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим водоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от систем водоснабжения;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

  - О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление подачи водоснабжения, диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

  - Решение об отключении систем водоснабжения принимается ресурсоснабжающей организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальной принадлежности.

  - Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается ресурсоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Лахденпохского муниципального округа.

  - Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче воды  медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер ресурсоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

  - При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций округа или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

  - В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

  - В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы в подаче воды на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лахденпохского муниципального округа (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ) для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Лахденпохского муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

  - Решением Комиссии по ЧС и ОПБ предлагается Главе Лахденпохского муниципального округа:

- введение режима функционирования «Повышенная готовность», который вводится для соответствующих органов управления и привлекаемых сил постановлением Администрации Лахденпохского муниципального округа;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) введение режима «Чрезвычайной ситуации» (локального или муниципального характера). С муниципальным уровнем реагирования вводится постановлением Администрации Лахденпохского муниципального округа, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

- Алгоритм действий, направленный на обеспечение населения привозной водой питьевого качества в условиях чрезвычайных ситуаций при авариях на системах водоснабжения на территорий

  - Алгоритм действий, направленный на обеспечение населения привозной водой питьевого качества в условиях чрезвычайных ситуаций при авариях на системах водоснабжения на территорий Лахденпохского муниципального округа установлен Приложением № 1 к Порядку.

Приложение № 1

к настоящему Порядку

Алгоритм действий, направленный на обеспечение населения привозной водой питьевого качества в условиях чрезвычайных ситуаций при авариях на системах водоснабжения на территорий Лахденпохского муниципального округа

| № п/п | Выполняемые задачи | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение гарантирующей организации, осуществляющей подвоз воды населению Лахденпохского муниципального округа | Муниципальное унитарное предприятие Лахденпохского муниципального округа «Лахденпохский водоканал» г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, тел. 8(921)527-94-10; 8(921)802-44-63 |
| 2 | Определение необходимого количества автоцистерн для подвоза воды для населенных пунктов (34 л/чел. в сутки (для взрослых) или 38,5 л/чел. в сутки (для детей до 14 лет и кормящих матерей) | г. Лахденпохья 51 автоцистерна территория Куркиеки: - п. Куркиеки – 7 автоцистерн, - п. Ласанен – 2 автоцистерны территория Мийнала: - п. Ихала – 6 автоцистерн, - п. Мийнала – 3 автоцистерны, - п. Пайкъярвенкюля, п. Раухала, п. Уусикюля – 1 автоцистерна территория Хийтола: - п. Куликово – 4 автоцистерны, - п. Тиурула – 1 автоцистерна, - п. Тоунан – 3 автоцистерны, - п. Хийтола – 5 автоцистерн территория Элисенваара: - п. Вялимяки – 1 автоцистерна, - п. Элисенваара – 5 автоцистерн |
| 3 | Определение точек (конкретных мест) разбора воды в каждом населенном пункте | г. Лахденпохья: - ул. Советская, д. 12, - ул. Красноармейская, д. 15, - Фанерная, д. 9, - ул. Первомайская, д. 12, - ул. Ладожская, д. 6, - ул. Трубачева, д. 1Б, - ул. Ленинградское шоссе, д. 5а, - пер. Мелиоративный, д. 1 территория Куркиеки: - п. Куркиеки, ул. Ленина, д. 13, - п. Ласанен, ул. Ленинградская улица, д. 3 территория Мийнала: - п. Ихала, ул. Центральная, д. 26, - п. Мийнала, ул. Совхозная, д. 1, - п. Пайкъярвенкюля, около магазина, - п. Раухала, ул. Центральная, - п. Уусикюля, ул. Весёлая, д. 7 территория Хийтола: - п. Куликово, ул. Центральная, д. 13, - п. Тиурула, ул. Солнечная, д. 4а, - п. Тоунан, ул. Победы, д. 2а, - п. Хийтола, ул. Ленина, д. 7 - п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, д. 1а территория Элисенваара: - п. Вялимяки, ул. Загородная, д. 3а, - п. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 1, - п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1 |
| 4 | Способ доставки воды маломобильным гражданам | Доставка воды маломобильным гражданам, обеспечение социально незащищенных граждан, заключение договора на поставку бутилированной питьевой водой |
| 5 | Обработка автоцистерны | Обработка автоцистерны: - ежедневная помывка, - дезинфекция. Место слива отработанных растворов и утилизация: г. Лахденпохья, ул. Ленина (канализационные очистные сооружения). |
| 6 | Определение точек заполнения емкостей водой | Водонасосная станция: г. Лахденпохья, ул. Трубачева, озеро Пайкьярви (координаты GPS 61.554073, 30.213140). |
| 7 | Способы оповещения населения | График подвоза воды питьевого качества и места подвоза формируются ежедневно и публикуются: - в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального округа (https://lah-mr.ru/), группы ВК, Телеграмм каналы, - в СМИ, - в объявлениях на бумажном носителе посредством объявлений и листовок |