
[image: image1.emf]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» февраля 2025 г.








№ 131

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация Лахденпохского муниципального района постановляет:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района на 2026-2030 годы.
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Лахденпохского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (https://lah-mr.ru/) в течение 3 рабочих дней после его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Лахденпохского

муниципального района                                                                  О.Н. Жесткова
Разослать: дело, МКУ «КИО ЖКХ», МУП «Водоканал»
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Лахденпохского муниципального района

от « ____ » февраля 2025 года № ______
Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Лахденпохского муниципального района «Водоканал»

в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района

на 2026-2030 годы.

Основанием для разработки инвестиционной программы по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района (далее – инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения";

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

6) Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями);

7) Схемы водоснабжения и водоотведения сельских поселений Лахденпохского муниципального района, по состоянию на 2025 год;

8) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

9) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

10) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Цели:

1. Повышение качества подаваемой населению воды.

2. Повышение надежности сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Увеличение мощностей и расширение протяжённости инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

4. Обеспечение подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

5. Сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

6. Обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

7. Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Задачи:

1. Снижение количества проб воды водопроводной, отобранной перед подачей в сеть и из разводящей сети, не соответствующих требованиям СанПиН.

2. Снижение количества аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения.

3. Увеличение мощностей насосного оборудования, расширение протяжённости и пропускной способности инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

4. Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

5. Снижение электропотребления за счёт модернизации и замены имеющегося оборудования на энергетически более эффективное.

6. Реализация комплекса организационно-распорядительных, режимно-охранных и инженерно-технических мероприятий.

7. Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы.

Строительство объектов жилищного, гражданского, производственного и другого назначения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Сложившаяся на данное время коммунальная инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и водоотведением потребителей частично.

На существующих сетях, в связи с высоким износом, фиксируется большое количество аварийных ситуаций.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного хозяйства требует соответствующего увеличения объёма забора, очистки, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приёма, транспортировки и очистки сточных вод.

Большой процент износа сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, водозаборных колонок, водозаборных сооружений, канализационных насосных сооружений и канализационных очистных сооружений требуют капитального ремонта, реконструкции и модернизации. Качество воды в районе не всегда удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

На водозаборных и канализационных очистных сооружениях требуется организация сплошных ограждений с организацией зон строгого режима и организации круглосуточного видеонаблюдения за периметром объектов. Необходимо приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Канализационные очистные сооружения сельских поселений Лахденпохского муниципального района не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

4. Содержание инвестиционной программы.

1.
Паспорт программы.

2.
Введение. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей.

3.
Планируемые мероприятия, сроки и этапы реализации программы.

4.
Плановый и фактический процент износа объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.

5.
График реализации мероприятий инвестиционной программы.

6.
Финансовый план реализации программы.

5. Сроки разработки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Водоканал» после утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

В соответствии с п. 7 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района
	№п/п
	Наименование мероприятия

	1
	Применение технологических процессов для доведения качества воды, удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» перед подачей в распределительную сеть.

Применение технологических процессов автоматического  дозирования рабочего раствора гипохлорита натрия для обеспечения эпидемической безопасности, путём обеззараживания питьевой воды на водонасосных станциях сельских поселений Лахденпохского муниципального района

	2
	Выявление и снижение количества утечек на сетях централизованного водоснабжения.

Восстановление первоначальной пропускной способности сетей централизованного водоотведения.

	3
	Внедрение современных технологий управления технологическими процессами.

	4
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе за счёт подготовки и выдачи технических условий на новые подключения и технологические подключения.

	5
	Внедрение современных технологий удалённого контроля за изменяемыми показателями. Применение более эффективного современного оборудования. Снижение уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

	6
	Обеспечение оборудованием и охраной 1-го пояса (зона строгого режима) ЗСО в целях недопущения загрязнения воды в местах водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Строительство ограждений территорий водонасосных станций (ВНС) и водозаборных сооружений сельских поселений Лахденпохского муниципального района, с целью предотвращения свободного проникновения на территорию посторонних лиц.

Организация круглосуточного видеоконтроля.

	7
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района.


Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района не должна привести к:

- ухудшению качества централизованной холодной питьевой воды и сточных вод;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке;

- отсутствию технической возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов.

7.Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приложение N 1
к техническому задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Лахденпохского муниципального района «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района на 2026-2030 годы.

Целевые показатели деятельности МУП «Водоканал» на срок реализации (2026-2030 годы) инвестиционной программы:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатели качества подаваемой населению воды.

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	70
	60
	50
	40
	30

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отработанных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	70
	65
	60
	55
	50

	2. Показатели надежности сетей водоснабжения и водоотведения.

	1
	Количество аварийных ситуаций на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения.
	ед./в год
	100
	80
	60
	50
	40

	3. Увеличение мощностей и расширение протяжённости инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

	1
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоснабжения.
	на пог.м.
	10
	10
	20
	20
	30

	2
	Увеличение протяжённости инженерных сетей водоотведения.
	на пог.м.
	5
	5
	5
	5
	5

	4. Показатели обеспечения подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

	1
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоснабжения.
	ед.
	10
	10
	20
	20
	30

	1
	Увеличение количества подключений, технологических присоединений к централизованным сетям водоотведения.
	ед.
	5
	5
	5
	5
	5

	5. Показатели сокращения эксплуатационных расходов на единицу продукции.

	1
	Снижение электропотребления за счёт модернизации и замены имеющегося оборудования на энергетически более эффективное.
	кВт*ч/куб.м
	1,6
	1,6
	1,6
	1,5
	1,5

	6. Показатели обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

	1
	Строительство ограждений территорий водонасосных станций (ВНС) и водоразборных сооружений сельских поселений Лахденпохского муниципального района, с целью предотвращения свободного проникновения на территорию посторонних лиц.
	пог.м.
	20
	20
	20
	20
	20

	2
	Организация круглосуточного видеоконтроля путём установки видеокамер.
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2

	7. Показатель уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

	1
	Разработка и подготовка проектно-сметной документации на восстановление, модернизацию и строительство с нулевого цикла канализационных очистных сооружений на территории сельских поселений Лахденпохского муниципального района.
	ед.
	0
	1
	0
	1
	1


Недостаточность средств, получаемых за счёт действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Разработка, утверждение и реализация инвестиционной программы поможет решить указанные проблемы, обеспечить новые и существующие объекты качественными услугами по холодному водоснабжению и (или) водоотведению, а также провести капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующих объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

